## Simulador Orçamento MT
Simulador do Valor de Orçamento para Ligação à Rede de Média Tensão
Atenção:
- Este simulador não dispensa nem substitui o orçamento definitivo nem exclui a consulta da legislação e regulamentação em vigor sobre a matéria.
- O objetivo deste simulador é ajudar a perceber qual o custo estimado para a ligação de uma instalação particular à rede pública de energia eléctrica em média tensão (MT).
- Os valores considerados têm por base os Despachos da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) que podem ser consultados no site dessa entidade (www.erse.pt).
|  | - Digite o valor da potência instalada (Pi) |  |  | 42 | [kVA]
|  | - Digite o valor da potência a requisitar (≥ 75% da Pi) |  |  | 42 | [kVA]
|  | - Digite a distância aproximada entre o ponto de ligação à rede e o ponto de entrega à sua instalação elétrica |  | L. Subt. | 20 | [m] | VER | ok | TRUE | verificação anterior
|  |  |  | L. Aérea | 10 | [m]
|  |  | Valor estimado do orçamento: |  | 2315.09 | (valor sem IVA)
| Nota: | Esta estimativa incorpora:
|  | ▪ Encargos relativos aos serviços de ligação (artigo 138º do RRC). |  |  | 498.97 | (*)
|  | ▪ Encargos com a comparticipação de redes (artigo 136º do RRC); |  |  | 470.82
|  | ▪ Valor estimado de encargos com o ramal para uso partilhado (artigo 130º do RRC); |  |  | 1345.3
(*) O valor dos encargos de serviços de ligação terá de ser pago no acto de solicitação do PLR.
O valor estimado é baseado apenas nos elementos fornecidos pelo requisitante, deve ter-se em atenção que os dados técnicos de viabilidade no terreno podem ser diferentes, assim como podem surgir eventuais encargos com taxas de licenciamento dos elementos de ligação a construir, indemnização de proprietários de terrenos atravessados pelas linhas ou valores devidos pela emissão de pareceres, licenças ou garantias que sejam necessárias para o mesmo fim, os quais são da responsabilidade do requisitante.
Para obter mais esclarecimentos ou informações de como poderá solicitar uma requisição de ligação à rede MT, , contacte-nos através dos seguintes canais: Gestor de Cliente ¦ E-Mail: PLRMT@E-REDES.PT ¦ Linha Empresarial: 800 912 912 (dias úteis das 08-20h) ¦ Site: www.e-redes.pt

## Folha auxiliar - old (hidden)
Encargos com Uso Partilhado
[5 empty] | MT |  |  |  | Nível de Tensão | Potência Requisitada [kVA] | Ligação Aérea (€/m) | Ligação Subterrânea (€/m)
| Potência Requisitada |  |  |  | Valor dos Serviços de Ligação (€) | Valor encargos potência (€/kVA) |  |  | MT | Qualquer valor | 25.53 | 54.5 | Potência requisitada | 42
| 42 |  |  |  | 492.06 | 11.06 | <2000kW
[5 empty] | -4033.636 | 58.51 | LA: 2000kW <=Preq <3000 | [5 empty] | Valor a multiplicar | 54.5
LS: 2000kW <=Preq <3000
[7 empty] | Preq >3000kW | [5 empty] | Comprimento uso partilhado | 20
[5 empty] | Encargos com a comparticipação nas redes | [7 empty] | Valor de comparticipação | 1090
[5 empty] | <2000kVA | >=2000kVA
|  |  |  | 42 | 464.52
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Total <2000kVA | 464.52
|  |  |  | Total >=2000kVA | 464.52
| Encargos com a comparticipação nas redes |  |  |  |  | Encargos com Serviços de Ligação
Unidade: €/kVA
| Nível Tensão | Pot. Requisitada | Produtores | Consumidores |  | MT | < 2 MVA | 492.06
| MT | < 2 MVA | 11.06 | 11.06 |  | 2 MVA <= MT < 3 MVA | Subterrânea | ESLMT<2MVA + (PR -2000) × (2,3 + DEL1 × 0,0024) + (DEL2) × 2,4
| MT ≥ 2MVA | (Parcela < 2MVA) | 11.06 | 11.06 |  |  | Aérea | ESLMT<2MVA + (PR -2000) × (2,3 + DEL1 × 0,0012) + (DEL2) × 1,2
|  | (Parcela ≥ 2MVA) | 16.34 | 7.16 |  | MT | > 3 MVA | 1629.66 | +ESLFISC
Valor Comparticipação nas Redes |  | 464.52 |  |  |  | Verifica DEL 1 e DEL 2
[7 empty] | DEL 1 | DEL 2
[7 empty] | 30 | 0
| Encargos com Serviços de Ligação |  |  |  |  | Verifica a topologia da linha
[6 empty] | Subterrânea, Aérea ou Subterrânea + Aérea |  | Mista
| MT | < 2 MVA | 492.06
| 2 MVA <= MT < 3 MVA | Subterrânea | ESLMT<2MVA + (PR -2000) × (2,3 + DEL1 × 0,0024) + (DEL2) × 2,4
|  | Aérea | 16.34
| MT | > 3 MVA
Valor Serviços de Ligação
SE(B4<2000;J20;SE(E(B4>=2000;B4<3000;'Folha auxiliar'!K33<>"";'Folha auxiliar'!K34="");'Folha auxiliar'!J20+('Folha auxiliar'!B4-2000)*(2,3+DEL1*0,0024)+(DEL2)*2,4);)
492.06
492.06
SE(B4<2000;J20;SE(E(B4>=2000;B4<3000;J30="Subterrânea");J20+(B4-2000)*(2,3+I27*0,0024)+J27*2,4;SE(E(B4>=2000;B4<3000;J30="Aérea");J20+(B4-2000)*(2,3+I27*0,0012)+J27*1,2;SE(E(B4>=2000;B4<3000;J30="Subterrânea + Aérea");(J20+(B4-2000)*(2,3+I27*0,0012)+J27*1,2)*'Simulador Orçamento MT'!K34/('Folha auxiliar'!I27+'Folha auxiliar'!J27);(J20+(B4-2000)*(2,3+I27*0,0024)+J27*2,4)*'Simulador Orçamento MT'!K33/('Folha auxiliar'!I27+'Folha auxiliar'!J27);SE(B4>=3000;1629,66;""))
Encargos com Fiscalização

## aux orçamento (hidden)
| Valor encargos potência (€/kVA) | [12 empty] | Nível de Tensão | Potência Requisitada [kVA] | Ligação Aérea (€/m) | Ligação Subterrânea (€/m)
| 11.21 | <2000kVA | [11 empty] | MT | Qualquer valor | 25.53 | 54.5
| 7.26 | >=2000kVA
[11 empty] | Potência Requisitada | 42
| Valor dos Serviços ligação com fiscalização (€) |  | Valor dos Serviços ligação estimados (€) |  |  |  |  | Nova Ligação |  |  |  |  | %
| 498.97 | <2000kVA | 492.06 | <2500kVA |  |  |  | Aumento de Potência |  |  | DEL aéreo | 10 | 33.33%
[11 empty] | DEL subterrâneo | 20 | 66.67%
| -4121.91 | >=2000kW e <3000kVA | 1652.48 | >=2500kVA | [6 empty] | DEL Total | 30
| 2948.75 | >3000kVA
| encargos com a comparticipação de redes [€] nova ligação | [9 empty] | DEL1 | 30
|  | <2000kVA | >=2000kVA | [7 empty] | DEL2 | 0
| 42 | 470.82
| 0 |  | 0
encargos com a comparticipação de redes [€] aumento potência
|  | <2000kVA | >=2000kVA
| 1999 | 22408.79
| -1999 |  | -14512.74 |  | PROJECTO COM LICENCIAMENTO DE LINHA AÉREA E/OU SUBTERRÂNEA MT - válida nos preços não regulados
[5 empty] | PROJECTO DE LINHA | VALOR VARIÁVEL | QUANTIDADE | VALOR VARIÁVEL | QUANTIDADE
[6 empty] | LAMT [€/KM] | LAMT [KM] | LSMT [€/KM] | LSMT [KM]
[6 empty] | (b1) | (l1) | (b2) | (l2)
| Total <2000kVA | 470.82 |  |  |  | 1798 | 0.5 | 694 | 0.5
| Total >=2000kVA | 470.82 |  |  | TOTAL (l1 x b1 + l2 x b2) |  |  |  |  | 1246
Calculo Valor dos serviços de ligação estimados |  | 0
Calculo Valor dos serviços de ligação com fiscalização |  | 498.97
Calculo comparticipações nas redes |  | 470.82
Calculo elementos de ligação regulados |  | 1345.3
Projeto Linha MT |  | 1246
| Valor Orçamento <2MVA | 2315.09
24199.66