## Simulador Orçamento BT
Simulador do Valor de Orçamento para Ligação à Rede de Baixa Tensão
Atenção:
- Este simulador não dispensa, nem substitui, a solicitação do pedido de ligação à rede (PLR), assim como a consulta da legislação e da regulamentação em vigor.
- O objetivo deste simulador é ajudá-lo a perceber qual o custo estimado do orçamento para a ligação definitiva da sua instalação à rede pública de distribuição em baixa tensão.
- Os valores considerados têm por base os Despachos da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) que podem ser consultados no site desta entidade (www.erse.pt).
- Edifício em regime de propriedade horizontal (Sim/Não)
ubbbb
|  |  | Caso uma das situações ao lado seja válida | Caso Prédio <41,4 com valores corretos | Caso Propriedade Horizontal com valores corretos | Caso Prédio, 41,4<Preq<200kVA com valores corretos | Caso Prédio, Preq> 200kVA - Ligação em Média | execução da obra | Construção
|  |  |  | VER | VER | VER | VER
1

## Folha auxiliar (hidden)
Encargos com os elementos de rede para uso partilhado
Escalões de Potência |  | BT |  |  |  |  | Nível de Tensão | Potência Requisitada [kVA] | Ligação Aérea (€/m) | Ligação Subterrânea (€/m)
|  | Valor dos SL (€) |  | Encargos Comparticipação (€/kW) |  | 1 | BT | PR<=20,7 | 7.97 | 21.69 | Potência requisitada | #VALUE!
1.15 |  | 38.81 |  | 11.05 |  | 2 | BT | 20,7<PR<=41,4 | 9.12 | 22.83 | Distância Elementos de Ligação | 0
2.3 | [5 empty] | 3 | BT | PR>41,4 | 12.56 | 30.29
3.45 | [10 empty] | Linha a selecionar | #VALUE!
4.6 | [10 empty] | Coluna a selecionar | 5
5.75
6.9 | Nota: Os campos sublinhados a verde devem ser atualizados anualmente.
10.35 | [10 empty] | Valor a multiplicar | #VALUE!
13.8
17.25 | [10 empty] | Comprimento uso partilhado | 0
20.7
27.6 | [10 empty] | Valor de Uso Partilhado | #VALUE!
34.5
41.4
> 41,40 |  |  |  | Encargos com os elementos de rede para uso exclusivo
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Encargos com os elementos de rede para uso exclusivo 2: Ramais subterrâneos; Encargos com os elementos de rede para uso exclusivo 3: Distância (m) | Tipo de Ramal | Subterrâneo
|  |  |  | Potência Requisitada (kVA) | 1 a 5 m | 6 a 10 m | 11 a 15 m | 16 a 20 m | 21 a 25 m | 26 a 30 m | Comprimento Ramal Uso Exclusivo | 0
|  |  | 1 | PR ≤ 34,5 | 278.69 | 374.41 | 470.17 | 564.64 | 660.38 | 755.5
|  |  | 2 | 34,5 < PR ≤ 65,5 | 284.75 | 385.92 | 487.13 | 587.67 | 688.86 | 790.02 | UE se ramal subterrâneo
|  |  | 3 | 65,5 < PR ≤ 86,25 | 344.11 | 453.2 | 562.22 | 671.29 | 780.33 | 889.39 | Linha a selecionar | #VALUE!
|  |  | 4 | 86,25 < PR ≤ 138 | 384.11 | 525.88 | 671.91 | 813.65 | 958.46 | 1105.08 | Coluna a selecionar | 3
|  |  | 5 | 138 < PR ≤ 207 | 421.68 | 596.16 | 773.07 | 946.34 | 1123.24 | 1300.76
|  |  | 6 | 207 < PR ≤ 414 | 673.51 | 942.03 | 1213.82 | 1498.63 | 1753.62 | 2025.49 | UE se ramal aéreo
[11 empty] | Linha a selecionar | #VALUE!
[11 empty] | Coluna a selecionar | 4
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ramais aéreos
|  |  |  | Tipo/Potência Requisitada (kVA) | Sem apoio | 1 apoio | > 1 apoio
[11 empty] | Valor a multiplicar (caso subt.) | #VALUE!
|  |  | 1 | Monofásico até 10,35 | 93.93 | 342.9 | 682.18 |  |  |  | Valor a multiplicar (caso aéreo) | #VALUE!
|  |  | 2 | Trifásico até 51,9 | 141.77 | 480.42 | 913.62
[11 empty] | Valor de Uso Exclusivo | #VALUE!
Note on P10: Diogo Cavaleiro: Pesquisa na tabela do UP
Note on P33: Diogo Cavaleiro: Pesquisa na tabela do UE caso ramal subterrâneo
Note on P34: Diogo Cavaleiro: Pesquisa na tabela do UE caso ramal aéreo